Приложение № 3 к Договору

управления многоквартирным домом

| Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по ул. Пионерская, 23а в г. Новороссийске, периодичность оказания, выполнения таких услуг и работ, а также их стоимость |
| --- |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента многоквартирного дома: |
| а) | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения эксплуатационных свойств конструкций | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| 2 | Работы, выполняемые в технических помещения (цокольного этажа) многоквартирного дома: |
| а) | проверка температурно-влажностного режима технических помещениях и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | проверка состояния технических помещений, входов в технические помещения, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | контроль за состоянием дверей в технические помещения, запорных устройств на них | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |
| а) | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| г) | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |
| а) | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | выявление наличия, характера и величины трещин, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| г) | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытий) | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| д) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания опорных (подпорных) конструкций, монолитных несущих (их примыкание) перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |
| а) | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |
| а) | проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| г) | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| д) | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, снега, препятствующих стоку дождевых и талых вод | по мере необходимости | 2030,35 | 0,02 |
| е) | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами, а также проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 1 раз в год | 2030,35 | 0,02 |
| ж) | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительная разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |
| а) | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |
| а) | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год | 2030,35 | 0,02 |
| б) | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах подъездов | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| в) | контроль состояния отдельных элементов крылец при входе в здание, в помещения и подъезды | 1 раз в год | 1015,18 | 0,01 |
| г) | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 1 раз в год | 2030,35 | 0,02 |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |
| а) | выявление трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| б) | проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год | 1015,18 | 0,01 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | 1 раз в год | 5075,88 | 0,05 |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| а) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 3045,53 | 0,03 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома: |
| а) | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в год; проведение восстановительных работ в случае аварийной ситуации - немедленно | 8121,41 | 0,08 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |
| а) | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | постоянно | 107608,66 | 1,06 |
| б) | контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | постоянно | 1015,18 | 0,01 |
| в) | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | в случае аварии | 5075,88 | 0,05 |
| г) | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | постоянно | 11166,94 | 0,11 |
| д) | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | постоянно | 1015,18 | 0,01 |
| е) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | при необходимости | 2030,35 | 0,02 |
| 2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |
| а) | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках многоквартирного дома | 2 раза в год | 35531,16 | 0,35 |
| б) | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно | 5075,88 | 0,05 |
| в) | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год | 8121,41 | 0,08 |
| г) | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 9136,58 | 0,09 |
| 3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |
| а) | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования) | постоянно | 44667,74 | 0,44 |
| б) | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно | 96441,72 | 0,95 |
| в) | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 1 раз в месяц | 10151,76 | 0,10 |
| г) | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в случае аварии | 22333,87 | 0,22 |
| д) | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | в случае аварии | 54819,5 | 0,54 |
| е) | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно | 10151,76 | 0,10 |
| ж) | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | в случае аварии | 11166,94 | 0,11 |
| з) | очистка и промывка накопительных баков, санитарно-эпидемиологический контроль (анализ воды) | 1 раз в год | 45682,92 | 0,45 |
| и) | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 62940,91 | 0,62 |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |
| а) | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год | 32485,63 | 0,32 |
| б) | удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год | 3045,53 | 0,03 |
| в) | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 15227,64 | 0,15 |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |
| а) | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год | 24364,22 | 0,24 |
| б) | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, обслуживание антенного хозяйства | 4 раза в год | 72077,5 | 0,71 |
| в) | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации | незамедлительно | 21318,7 | 0,21 |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |
| а) | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно | 10151,76 | 0,10 |
| б) | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | осмотр - ежемесячно, ремонт и устранение неисправностей - 1 в сутки | 115730,06 | 1,14 |
| в) | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | круглосуточно (при наличии угрозы жизни и здоровья), ежедневно | 9136,58 | 0,09 |
| г) | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год | 10151,76 | 0,10 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| а) | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | 6 раз в неделю | 231460,13 | 2,28 |
| б) | влажная протирка вентиляционных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раза в месяц | 16242,82 | 0,16 |
| в) | мытье окон, дверного остекления | 4 раза в год | 38576,69 | 0,38 |
| г) | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков) | 1 раз в месяц | 14212,46 | 0,14 |
| д) | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в месяц, по мере необходимости | 50758,8 | 0,50 |
| 2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |
| а) | очистка придомовой территории, в том числе крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега, наледи и льда толщиной слоя свыше 5 см, в дни без осадков - подметание территории | по мере необходимости, 6 раз в неделю | 124866,65 | 1,23 |
| б) | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 6 раз в неделю | 23349,05 | 0,23 |
| в) | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю | 7106,23 | 0,07 |
| 3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |
| а) | подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | 105578,3 | 1,04 |
| б) | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда и расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 6 раз в неделю | 26394,58 | 0,26 |
| в) | уборка, озеленение и полив зеленой зоны | по мере необходимости | 1015,18 | 0,10 |
| г) | прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | 5534,54 | 0,04 |
| д) | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; очистка ливневых стоков | 6 раз в неделю; 1 раз в неделю | 9685,45 | 0,07 |
| 4. | Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов: |
| а) | вывоз твердых коммунальных отходов | 6 раз в неделю | 300492,1 | 2,96 |
| б) | организация мест накопления коммунальных отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | по мере необходимости (накапливания) | 12182,11 | 0,12 |
| 5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | ежедневно, круглосуточно | 141109,46 | 1,39 |
| 6. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | с момента обнаружения (выявления), с момента поступления заявки | 116745,24 | 1,15 |
| IV. Иные работы и услуги, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Управление многоквартирным домом |
| а) | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | 458859,55 | 4,52 |
| б) | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом | постоянно | 7106,23 | 0,07 |
| в) | Заключение договоров с ресурсоснабжающими и специализированными организациями, осуществление контроля за выполнением такими организациями обязательств по таким договорам | постоянно | 3045,53 | 0,03 |
| г) | Подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | постоянно | 3045,53 | 0,03 |
| д) | Начисление и сбор платы за жилое помещение и коммунальные услуги | постоянно | 30455,28 | 0,30 |
| е) | Предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством РФ является обязательным | постоянно | 4060,7 | 0,04 |
| ж) | Взыскание задолженности по оплате за работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги | постоянно | 10151,76 | 0,10 |
| з) | Учет и регистрация граждан проживающих в многоквартирном доме | постоянно | 11166,93 | 0,11 |
| и) | Услуги по управлению (канцелярские расходы, содержание оргтехники и программного обеспечения, почтовые расходы, расходы на телекоммуникационную связь, содержание офиса, периодика и т.д.) | постоянно | 238566,36 | 2,35 |
| 2. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии. | ежемесячно | 5075,88 | 0,05 |
| 3 | Обслуживание системы домофонов | постоянно | 24364,22 | 0,24 |
| ИТОГО: | 2 938 934, 52 | 28,95 |

| Управляющая компания | Собственник |
| --- | --- |
| ООО «ЖЭК» | _________________________________________ |
| Директор ___________________________/ М.О.Умеров / | ______________________ /_______________/ |