УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭК»

_________  Журавлёв В.С.

«24»__12__ 2011 г

План  мероприятий  по  содержанию  и  ремонту  общедомового      имущества   дома  № 42 по ул. Свердлова  на  2012г.

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Лицо ответственное | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за тепловыми счётчиками, своевременный их ремонт и настройка . | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Своевременное устранение протечек и текущий ремонт запорной арматуры на горячем и холодном водоснабжении. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на системе отопления | Согласно графика подготовки к отопительному сезону | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Прочистка баков для холодной воды. | Август | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Ревизия и текущий ремонт гидрофоров на подачу холодной воды. | Июль | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Наведение общего порядка после ремонтных работ в помещениях и тех. кори-дорах подвала дома. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. |  |
|  | Ревизия доводчиков дверей и замена не подлежащих ремонту доводчиков. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П.. |  |
|  | Замена пострадавших от ветра стёкол в дверных проёмах. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. |  |
|  | Прочистка и ремонт ливнеприёмников, водосточных труб на крыше и вокруг дома. | Не реже одного раза в месяц. | Зам. директора Коляда А.П. |  |
|  | Прочистка и текущий ремонт вентиляционных стояков на крыше дома. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. |  |
|  | Прочистка и текущий ремонт дренажных систем. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Покраска и ремонт бордюров и перил на придомовой территории. | Апрель, май | Зам. директора Коляда А.П.. |  |
|  | Локальный ремонт и покраска стен дома, паркинга, лестничных маршей, межквартирных коридоров и колясочных. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. |  |
|  | Ревизия автоматики, узлов учёта и кабельных соединений в эл. щитовой. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
|  | Замена в эл. щитах сломанных замков и запорных устройств на межквартирных площадках, тех коридорах и в эл. щитовой дома. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
|  | Замена перегоревших эл. ламп, вышедших из строя плафонов. | Постоянно | Инженер Коляда А.П.. |  |
|  | Опрессовка системы отопления жилого дома | сентябрь | Инженер Кондриков В.В. |  |
|  | Ремонт и покраска малых спортивных форм во дворе дома | Июль | Зам. директора Коляда А.П. |  |

И.О. заместителя директора

по эксплуатации                                                          А.П. Коляда