УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭК»

_________  Журавлёв В.С.

«25» декабря 2010 г

План  мероприятий  по  содержанию  и  ремонту  общедомового      имущества   дома  № 13  по ул. К.Маркса  на  2011г.

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Лицо ответственное | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление контроля за тепловыми счётчиками, своевременный их ремонт и настройка . | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 2. | Своевременное устранение протечек и текущий ремонт запорной арматуры. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры. | Согласно графика подготовки к отопительному сезону | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 4. | Врезка байпасной линии на отопление | Июль | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 5. | Прочистка баков для холодной воды. | Август | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 6. | Ревизия и текущий ремонт гидрофоров на подачу холодной воды. | Июнь | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 7. | Наведение общего порядка после ремонтных работ в помещениях и техкори-дорах подвала дома. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 8. | Ревизия доводчиков дверей и замена не подлежащих ремонту доводчиков. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 9. | Замена пострадавших от ветра стёкол в дверных проёмах. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 10. | Прочистка и ремонт ливнеприёмников, водосточных труб на крыше и вокруг дома. | Не реже одного раза в месяц. | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 11. | Прочистка и текущий ремонт вентиляционных стояков на крыше дома. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 12. | Прочистка и текущий ремонт дренажных систем. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 13. | Покраска и ремонт бордюров, перил и малых форм на придомовой территории. | Апрель, май | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 14. | Локальный ремонт и покраска лестничных маршей, стен межквартирных коридоров. | Постоянно | Зам. Директора Гуленин С.Е. |  |
| 15. | Ремонт перил | Июнь | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 16. | Ревизия автоматики, узлов учёта и кабельных соединений а эл. щитовых | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
| 17. | Замена в эл. щитах сломанных замков и запорных устройств на межквартирных площадках, тех.коридорах и в эл. щитовой дома. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
| 18. | Замена перегоревших эл.ламп, вышедших из строя плафонов. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
| 19. | Установка отсекающих кранов на манометры | Июль | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 20. | Опрессовка системы отопления дома. | Сентябрь | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |